## Sheet1
PlanYear | 客戶別 | 預算編號 | 投資性質 | 屬性代碼 | 申請部門 | 設備或工程名稱 | 用途說明 | 廠牌規格 | 驗收月份 | 預算數量 | 預估總價 |  | 折合人民幣 | 付款條件 | 折舊月數 | 會計科目 | 是否自動化 | Project Code | 現狀說明 | 適用範圍 | 投資動機與目的 | 投資動機與目的其他說明 | 潛在問題 | 潛在問題的其他說明 | 年節省支出 | 年增加收益 | 年投資效益 | 年淨現金流入 | 回收年限(月數) | 申購狀況 | 申購數量 | 申購金額 (CNY) | 入賬金額 (CNY)
原幣
[11 empty] | 幣別 | 金額
2024 | C38 | HKMKBAQAA0047789 | A | 1212 | KMKBAQAA00 | Wi-Fi 7無線路由器 | C38NB專案支援Wi-Fi 7, 目前無Wi-Fi 7 AP 可用於測試,需申購用於Wi-Fi 7的頻寬相關測試. | TP-Link Archer BE900 BE24000四頻網狀WiFi7路由器或等同規格的其他品牌或型號 | 6 | 1 | CNY | 15000 | 15000 | 驗收后月結150天付款 | 72 | 6201E | N | INRG000000 | D | 1 | 提高品質水准 |  | 售後服務不易 |  | 1 | 2500 | 1 | 2501 | 72 | 未申購
2024 | C38 | HKMKBAQAB0047790 | A | 1212 | KMKBAQAB00 | TBT4 Monitor | 1. C38_Thinkbook系列的專案支援TBT4功能，此為客人驗證TBT顯示及手動測試的指定設備 2. DQA3庫里只有2個設備，需申購滿足TBT4能性測試需求 | ThinkVision p40W-20或等同規格的其他品牌或型號 | 4 | 2 | CNY | 15000 | 15000 | 驗收后月結150天付款 | 72 | 6201E | N | INRG000000 | D | 1 | 提高品質水准 |  | 售後服務不易 |  | 1 | 2500 | 1 | 2501 | 72 | 未申購
2024 | C38 | HKMKBAQACC047791 | A | 1212 | KMKBAQACC0 | 隔音室(屏蔽室) | 1. LNV客戶定義系統noise檢查環境，要求35dB以下，現有環境無法滿足測試需求2.擬2024年申購製作隔音室（LNV新專案會報NRE） | 定制，尺寸：1900*1600*2400mm整体框架双层隔音板制作墙体厚度200mm,内外2个开门隔音量35DB以内。 | 6 | 1 | CNY | 30000 | 30000 | 驗收后月結150天付款 | 72 | 6201E | N | INRG000000 | D | 1 | 提高品質水准 |  | 售後服務不易 |  | 1 | 6000 | 1001 | 6001 | 60 | 未申購
2024 | C38 | HKMKBAQACC047792 | A | 1206 | KMKBAQACC0 | 三軸向壓力測試試驗機 | 1. 用於壓力相關(Pressure, Feeling, Bending, CDM…)測試 2. 現有設備5台，月均使用率超過90%，因其中1台故障，經廠商與FC Team 確認已無法維修，計劃申購一台以替換故障設備 | SF-804 或同規格的其他品牌或型號(1).Ｚ軸行程：200 mm(實際行程180mm)(2).Ｚ軸顯示行程：0.001 mm(3).測試速度範圍：1~3000 mm / min(4).Ｚ軸驅動馬達：伺服馬達+導螺桿(5). 含測試頭、Load Cell 及控制主機&amp;配套測試軟體 | 6 | 1 | USD | 19500 | 138450 | 驗收后月結150天付款 | 60 | 6201C | N | INRG000000 | A | 1 | 提高品質水准 |  | 售後服務不易 |  | 1 | 3900 | 7 | 27697 | 60 | 未申購
2024 | C38 | HKMKBAQAD0047793 | A | 1212 | KMKBAQAD00 | Wi-Fi 7無線路由器 | 2024年有project support Wi-Fi 7,目前無Wi-Fi 7 AP 可用於測試,需增補1台, 用於Wi-Fi 7的頻寬相關測試. | TP-link BE900 | 3 | 1 | CNY | 15000 | 15000 | 驗收后月結150天付款 | 72 | 6201E | N | IIRG000000 | D | 1 | 提高品質水准 |  | 售後服務不易 |  | 1 | 2500 | 1 | 2501 | 72 | 未申購
2024 | C38 | HKMKBAQAEC047794 | A | 1212 | KMKBAQAEC0 | Dobot大手臂 | l部門開發的亮度自動化項目，現有方案采用的Dobot小手臂，只能支援屏幕尺寸14’的專案； l檢視2023年機種，Gaming機/大尺寸機種數量增多，2023年全年會有15個大尺寸NB機種; l根據自動化項目導入1年使用的狀況來看，更換更大只的手臂，會帶來更多效益； l大手臂可向下兼容。 | Dobot CR5 | 3 | 1 | USD | 10580 | 75118 | 驗收后月結150天付款 | 72 | 6201E | Y | INRG000000 | A | 1 | 取代舊設備 |  | 須其他作業,流程配合 |  | 1 | 1763 | 4 | 12524 | 72 | 未申購
2024 | C38 | HKMKBAQAEC047795 | A | 1212 | KMKBAQAEC0 | LBB | 提供特有環境，能自動判斷LCD漏光、Mura等異常問題，協助進行分析 | LBB套件-客制化 | 4 | 1 | NTD | 60000 | 13968 | 驗收后月結150天付款 | 72 | 6201E | N | INRG000000 | A | 1 | 提高品質水准 |  | 售後服務不易 |  | 1 | 10000 | 0 | 2328 | 72 | 未申購
2024 | C38 | HKMKBAQAEC047796 | A | 1212 | KMKBAQAEC0 | Cisco 企業級AP | 新增一間實驗室，爲滿足實驗室内Stress 100台無綫連接的測試需求，需購買一個企業級AP | AIR-AP3802E-H-K9C | 3 | 1 | CNY | 6800 | 6800 | 驗收后月結150天付款 | 72 | 6201E | N | INRG000000 | A | 1 | 提高品質水准 |  | 售後服務不易 |  | 1 | 1133 | 0 | 1134 | 72 | 未申購
2024 | C38 | HKMKBAQAEC047797 | A | 1212 | KMKBAQAEC0 | 伺服器 | 2024年T89客戶需求，建立一套獨立的Download Image環境 | Dell R750 | 3 | 1 | USD | 10900 | 77390 | 驗收后月結150天付款 | 72 | 6201E | N | INRG000000 | A | 1 | 提高品質水准 |  | 售後服務不易 |  | 1 | 1817 | 9 | 12907 | 72 | 未申購
2024 | C38 | HKMKBAQAEC047798 | A | 1212 | KMKBAQAEC0 | 交換機 | 1，2024年T89客戶需求，建立一套獨立的Download Image環境2，目前部門内有一臺2019年購買交換機不穩定，時好時壞，編列一臺替換 | C1000-48T-4G-L | 3 | 2 | CNY | 11600 | 11600 | 驗收后月結150天付款 | 72 | 6201E | N | INRG000000 | A | 1 | 提高研究開發能力 |  | 售後服務不易 |  | 1 | 1933 | 0 | 1934 | 72 | 未申購
2024 | C38 | HKMKBAQAE0047799 | A | 1212 | KMKBAQAE00 | Wi-Fi 7無線路由器 | T88&C38專案支援Wi-Fi 7, 目前無Wi-Fi7 AP 可用於測試,需申購用於Wi-Fi 7的頻寬相關測試. | ASUS ROG Rapture GT-BE98或等同規格的其他品牌或型號 | 6 | 1 | CNY | 18000 | 18000 | 驗收后月結150天付款 | 72 | 6201E | N | IIRI000000 | D | 1 | 提高品質水准 |  | 售後服務不易 |  | 1 | 3000 | 1 | 3001 | 72 | 未申購
2024 | C38 | HKMKBAQAE0047800 | A | 1212 | KMKBAQAE00 | 直流電源供應器 | T88 AIO QTR DC Margin test需要DC Power supply設備，目前DQA無此設備，需申購滿足測試需求 | GWINSTEK PSW 30-36或等同規格的其他品牌或型號 | 6 | 1 | CNY | 6700 | 6700 | 驗收后月結150天付款 | 72 | 6201E | N | IIRI000000 | D | 1 | 提高品質水准 |  | 售後服務不易 |  | 1 | 1117 | 1 | 1118 | 72 | 未申購
2024 | C38 | HKMKBAQAA0049873 | A | 1212 | KMKBAQAA00 | 可編程衰減器 | C38NB專案Wifi弱信號測試, 客戶要求使用可編程衰減器增加測試準確性, 且節約測試時間.DQA目前無衰減設備, 故需要申購一隻. | 品牌: HJ Technologies RF Solutions Expert (豪錦通信)型號: Radio Rack 4 - 220 Tabletop 或等同規格的其他品牌或型號 | 2 | 1 | CNY | 25000 | 25000 | 驗收后月結150天付款 | 72 | 6201E | N | INRG000000 | D | 1 | 提高品質水准 |  | 售後服務不易 |  | 1 | 4167 | 1 | 4168 | 72 | 未申購
2024 | C38 | 預算外
2024 | C38 | 預算外
Note on AF1: 作者: 預算數量>1，如果分批夠買，可拆行後，按照各批次實際申購數量寫（若拆行，預算數量要相應調整）
Note on AG1: 作者: 填入申購單的金額
Note on AH1: 作者: 驗收後實際入賬金額 (部門實際費用中查看）